## 工控防火墙产品
题目 | 答案 | 答案A | 答案B | 答案C | 答案D | 答案E
（多选）以下哪些系统属于工业控制系统？ | ABC | SCADA | DCS | PLC | HQMS
（多选）以下哪些是典型的工控安全网络攻击事件？ | AB | 伊朗核电站震网病毒 | 乌克兰电网断电事件 | 雅虎30亿用户信息泄露事件 | 希拉里邮件门事件
ICS-CERT报告显示工控安全事件分布最多的行业是？ | A | 关键基础设施 | 金融 | 水利 | 通信
以下哪项不属于国内工控安全现状？ | D | 漏洞激增 | 基础薄弱 | 非自主可控 | 政策不支持
以下哪项政策发文明确提出了对工业防火墙和网闸产品的需求？ | A | 《工业控制系统信息安全防护指南》 | 《关于进一步推进“互联网+公安政务服务”工作的实施意见》 | 《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》 | 《加快推进“互联网+政务服务”工作的知道意见》
传统信息安全优先保障保密性，工控网络安全优先保障？ | A | 可靠性 | 完整性 | 保密性
以下哪项不是工控防火墙和传统IT防火墙的差异？ | D | 满足工控业务连续性要求 | 满足工业现场恶劣环境的要求 | 能够检测和识别专用的工控协议 | 能够实现设备集中管理
以下哪项不是天融信工控防火墙产品功能？ | A | Web攻击防护 | 寄存器地址控制 | 功能码控制 | IPSEC VPN
以下哪项不属于天融信工控防火墙四位一体深度防护体系内容？ | A | APT攻击防护 | 功能码控制 | 寄存器地址控制 | 工艺参数值控制
（多选）以下哪些是天融信工控防火墙产品特点？ | ABCD | 四位一体深度防护 | 业务连续性保障 | 工业级硬件可靠性保障 | 工业级软件可靠性保障
（多选）天融信工控防火墙工业级硬件可靠性保障包括？ | ABC | 硬件IP40防护 | 硬件EMC抗电磁干扰防护 | 硬件bypass设计 | 硬件防水设计
（多选）天融信工控防火墙产品硬件形态主要有哪两种？ | AB | 导轨式 | 1U机架式 | 4U | 机框式
（多选）天融信工控防火墙产品独立的产品资质包括？ | AB | 销售许可证 | 软件著作权 | 军B | 3C
（多选）天融信工控网闸产品包括哪三大类功能模块？ | ABC | 工控模块 | 通用数据交互模块 | 视频模块 | 加速模块
以下哪项不属于天融信工控网闸产品功能？ | A | IPSEC VPN | 文件同步 | 数据库同步 | OPC/MODBUS/IEC104
（多选）以下哪两项不是天融信工控网闸的产品资质？ | CD | 销售许可证 | 软件著作权 | 军B | 3C
以下哪项不是天融信工控网闸的产品优势？ | D | 部署方式灵活 | 管理方式安全 | 应用支持广泛 | 支持多种加密算法
（多选）以下哪些是天融信工控网闸的产品亮点？ | ABCD | 内外网双侧液晶屏 | 内嵌数据库同步功能 | 内嵌文件同步功能 | 内置防病毒功能
（多选）工控防火墙的部署位置通常包括？ | ABC | 工控网络安全分区之间 | 重要控制子系统之间 | 关键业务系统如MES前面 | 办公网和生产网之间
以下哪些是工控网闸最佳部署位置？ | D | 工控网络安全分区之间 | 重要控制子系统之间 | 关键业务系统如MES前面 | 办公网和生产网之间